**Опросный лист**

**для заказа ПКУ-С 6(10) У1 (Пункт Коммерческого Учёта cтолбовой)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/№** | **Запрашиваемые данные** | **Параметры** | **Ответы Заказчика** |
| **1** | Номинальное напряжение Кв: | 6 или 10 |  |
| **2** | Схема подключения счетчика: | 3ТТ+3ТН / 2ТТ+3ТН / 2ТТ+2ТН |  |
| **3** | Расположение шкафа учета: | На опоре / другое |  |
| **4** | **Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ—0,6:** | | |
| **-** | Класс точности обмотки измерения: | 0,2 или 0,5 |  |
| **5** | **Трансформаторы тока ТОЛ-10:** | | |
| **-** | Номинальный первичный ток, А | 5,10,15,20,50,75,100,150,200,  300,400,600 |  |
| **-** | Класс точности обмотки измерения: | 0,2S / 0,5S / 0,2 / 0,5 |  |
| **6** | **Счетчик электроэнергии:** | Тип счётчика |  |
| **Интеграция в АСКУЭ** | | | |
| **9** | Способ передачи данных GSM | Да или нет |  |
| **10** | Порты связи; | RS-485 / RS-232 / токовая петля |  |
| **11** | Количество заказываемых устройств |  |  |
| **12** | Доставка | Самовывоз со склада /  доставка поставщика |  |
| **Сведения о заказчике:** | | | |
| **13** | Организация: |  | |
| **14** | Объект: |  | |
| **15** | Ответственное лицо (должность, Ф.И.О.) |  | |
| **Контактные сведения** | | | |
| **16** | Телефон, факс, Е-mail |  | |
|  | |
|  | |